## TAB CONT 01
PROYECTO | PROYECTO 100
SISTEMA | TAB CONT 01
SOLUCIÓN | LG BECON CONTROLLER | 3 | 7 | 3 | 3 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 3 | 1 | 0 | 1 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 6 | 3 | 2 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| VENT 01 | [6 empty] | C | VDQ-00QA2 | 6 | 4 | 3 | 3 |  | 16
1 | RLY KIT-VMD1B-C24A |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS
2 | CONTROL DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16
3 | CONDUCTO DE TEMPERATURA DE HUMEDAD | 2 |  |  |  |  | HT1D - SENVA |  | PUNTOS PROYECTADOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
4 | AQD-BBBE SENSOR DE TEMPERATURA DEL CONDUCTO | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA |  | PUNTOS SOBRANTES | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11
[8 empty] | CANT | ACCESORIO
[8 empty] | 1 | TR40VA004

## TAB CONT 02
PROYECTO | PROYECTO 100
SISTEMA | TAB CONT 02
SOLUCIÓN | LG BECON CONTROLLER | 3 | 7 | 3 | 3 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 3 | 1 | 0 | 1 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 6 | 3 | 2 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| VENT 01 | [6 empty] | C | VDQ-00QA2 | 6 | 4 | 3 | 3 |  | 16
1 | CONTROL DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS
2 | RLY KIT-VMD1B-C24A |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16
3 | AQD-BBBE SENSOR DE TEMPERATURA DEL CONDUCTO | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA |  | PUNTOS PROYECTADOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
4 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL CONDUCTO | 2 |  |  |  |  | EHD110-800 - SCHNEIDER |  | PUNTOS SOBRANTES | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11
[8 empty] | CANT | ACCESORIO
[8 empty] | 1 | TR40VA004