## Oferta
|  | TECHNOLOGY AND SYSTEMS INDUSTRIES SAS |  |  | OFERTA COMERCIAL | C-1-103
|  | NIT. 901078983 |  |  | Cliente | GIM
|  | CARRERA 46 165 19 |  |  | NIT | 800105706-5
|  | TEL 3230995-3163267738 |  |  | Fecha | 2024-10-21
CONTROLADORES / SUPERVISORES / EXPANSIONES
TAB CONT 01
1 | F4-CGM04060 | Modulo de Control FACILITY EXPLORER F4-CGM04060-0 | None | 1 | 1000 | 1000
2 | FX-PCX4711-0 | Modulo de Expansión FACILITY EXPLORER PCX4711 | None | 1 | 1930 | 1930
TAB SUPERVISOR
1 | FX80 | MODULO SUPERVISOR JC FX80 | None | 1 | 1000 | 1000
2 | FX-SC8CL005-0 | Licencia de dispositivo central del controlador de supervisión FX80; 5 dispositivos de campo; 250 puntos | None | 1 | 1000 | 1000
3 | FX-SC8BASE-0 | Controlador de supervisión FX80 y tarjeta micro Secure Digital (SD) | None | 1 | 1000 | 1000
4 | FX-SC8D005M1-0 | Mantenimiento de software inicial de 1 año para el controlador de supervisión FX80 con capacidad de 5–9 dispositivos | None | 1 | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL ( USD) |  |  |  | 6930
INSTRUMENTOS / COFRES
TAB CONT 01
1 | TR75VA004 | TRANFORMADOR 75 VA (TR75VA004) | None | 1 | 47 | 47
2 | AQD-BBBE | NA | None | 2 | 100 | 200
3 | CKIT-VMD1B-C24A | RELEVADOR DE 24 VAC; 15 A @ 120 VAC ¦ 15 A @ 28 VDC ¦ 15 A @ 277 VAC | None | 2 | 16.65 | 33.3
4 | CO5050 | Cofre Metálico; AUTOSOPORTADO; fabricado en Lamina cold rolled Protección IP-55 Certificación RETIE (Incluye: protecciones; borneras; cableado interno; y marquillado). | None | 1 | 1000 | 1000
5 | HT1D | NA | None | 2 | 100 | 200
TAB SUPERVISOR
1 | TR40VA004 | TRANFORMADOR 40 VA (TR40VA004) | None | 1 | 22 | 22
|  | SUBTOTAL ( USD) |  |  |  | 1502.3
INGENIERÍA / PROGRAMACIÓN / PUESTA EN OPERACIÓN
****
1 | INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN | Ingeniería de Detalle; Layout; Unifilares y Supervisión. programación de controladores; Planos de taller (Unifilar; Layout tablero; ingeniería de detalle; Manual de operación) Interfaz Grafica | None | 1 | 863.23 | 863.23
2 | PUESTA EN OPERACIÓN DE PROYECTO | Ajuste de parámetro de operación en sitio; Pruebas y Arranque. | None | 1 | 1294.84 | 1294.84
3 | P74FA-1C | 6 A; SPDT; 36 in Cap with 1/4 in Flare Nut; Uni-Directional; PSIG; Liquid/Gas; ±100 psi; Fixed; Switch; 8 - 60 psi; 277 VAC | UND | 2 | 100 | 100
|  | SUBTOTAL ( USD) |  |  |  | 2258.07
INSTRUMENTOS ADICIONALES
****
1 | P74FA-1C | 6 A; SPDT; 36 in Cap with 1/4 in Flare Nut; Uni-Directional; PSIG; Liquid/Gas; ±100 psi; Fixed; Switch; 8 - 60 psi; 277 VAC | UND | 2 | 100 | 200
|  | SUBTOTAL ( USD) |  |  |  | 200
|  | SUBTOTAL SUMINISTROS Y DESARROLLO ( USD ) |  |  |  | 10890.37
|  | DESCUENTO |  |  | 0.0% | 0
|  | SUBTOTAL MENOS (-) DESCUENTO |  |  |  | 10890.37
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 7.0% | 762.3259
|  | IMPREVISTROS |  |  | 3.0% | 326.7111
|  | UTILIDADES |  |  | 8.0% | 871.2296
|  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 12850.6366
|  | IVA/UTILIDAD |  |  | 19.0% | 2441.621
|  | VALOR TOTAL (USD) DÓLAR ESTADOUNIDENSE |  |  |  | 15292.2576

## NOTAS Y ACLARACIONES
ALCANCES
NO INCLUYE
CONDICIONES COMERCIALES
NOTAS Y ACLARACIONES