## TAB CONT 01
PROYECTO | CFP2
SISTEMA | TAB CONT 01
SOLUCIÓN | JCI FACILITY EXPLORER | 6 | 6 | 0 | 13 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 6 | 4 | 0 | 2 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 2 | 0 | 11 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| VENT 01 | [6 empty] | C | F4-CGM04060 | 3 | 1 |  | 2 | 4 | 10
1 | CONTROL DE PRESIÓN DIFERENCIAL SWITCH |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS | E | FX-PCX4711-0 | 6 | 2 |  | 3 | 4 | 15
2 | AQD-BBBE SENSOR DE TEMPERATURA DEL CONDUCTO | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA
3 | CONDUCTO DE TEMPERATURA DE HUMEDAD | 2 |  |  |  |  | HT1D - SENVA |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 25
4 | START/STOP VENT 01 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS |  | PUNTOS PROYECTADOS | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12
5 | PARO DE EMERGANCIA |  | 1 |  |  |  | BI - T&S |  | PUNTOS SOBRANTES | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13
VENT 02
1 | AQD-BBBE SENSOR DE TEMPERATURA DEL CONDUCTO | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA
2 | CONTROL DE PRESIÓN DIFERENCIAL SWITCH |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS | CANT | ACCESORIO
3 | CONDUCTO DE TEMPERATURA DE HUMEDAD | 2 |  |  |  |  | HT1D - SENVA | 1 | TR75VA004
4 | START/STOP VENT 02 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS
5 | PARO DE EMERGANCIA |  | 1 |  |  |  | BI - T&S

## Supervisor
SUPERVISOR | DESCRIPCIÓN | CANT | ACCESORIO
FX80 | MODULO SUPERVISOR JC FX80 | 1 | TR40VA004
LICENCIA | DESCRIPCIÓN
FX-SC8BASE-0 | Controlador de supervisión FX80 y tarjeta micro Secure Digital (SD)
FX-SC8CL005-0 | Licencia de dispositivo central del controlador de supervisión FX80; 5 dispositivos de campo; 250 puntos
FX-SC8D005M1-0 | Mantenimiento de software inicial de 1 año para el controlador de supervisión FX80 con capacidad de 5–9 dispositivos